## 4041
序号 | 名称
1 | 系统1路输入A相电压
2 | 系统1路输入B相电压
3 | 系统1路输入C相电压
4 | 系统1路输入A相电流
5 | 系统1路输入B相电流
6 | 系统1路输入C相电流
7 | 系统2路输入A相电压
8 | 系统2路输入B相电压
9 | 系统2路输入C相电压
10 | 系统2路输入A相电流
11 | 系统2路输入B相电流
12 | 系统2路输入C相电流

## 4043
序号 | 内容 |  | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | dummy
2 | dummy

## 4044
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | dummy
2 | dummy
3 | 系统1路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
4 | 系统2路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
5 | 电源屏辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
6 | 电源屏辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
7 | 电源屏输入防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
8 | 电源屏DCS机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
9 | 电源屏DCS机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
10 | 电源屏ATS监视工作站1等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
11 | 电源屏DCS机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
12 | 电源屏DCS机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
13 | 电源屏220VAC预留A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
14 | 电源屏220VAC预留A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
15 | 电源屏DCS机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
16 | 电源屏DCS机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
17 | 电源屏220VAC预留B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
18 | 电源屏220VAC预留B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
19 | 电源屏ATS监视工作站1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
20 | 电源屏ATS监视工作站1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
21 | 电源屏TDT1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
22 | 电源屏TDT1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
23 | 电源屏TDT2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
24 | 电源屏TDT2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
25 | 电源屏LEU辅助设备电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
26 | 电源屏LEU辅助设备电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
27 | 电源屏220VAC预留1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
28 | 电源屏220VAC预留1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
29 | 电源屏AC220V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
30 | 电源屏AC220V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
31 | 电源屏AC220V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
32 | 电源屏AC220V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流

## 4241
顺序 | 名称
- |  | -
- |  | -
1 | 电源屏DCS机柜A电压 | 输出电压
2 | 电源屏DCS机柜A电流 | 输出电流
3 | 电源屏220VAC预留A电压 | 输出电压
4 | 电源屏220VAC预留A电流 | 输出电流
5 | 电源屏DCS机柜B电压 | 输出电压
6 | 电源屏DCS机柜B电流 | 输出电流
7 | 电源屏220VAC预留B电压 | 输出电压
8 | 电源屏220VAC预留B电流 | 输出电流
9 | 电源屏ATS监视工作站1电压 | 输出电压
10 | 电源屏ATS监视工作站1电流 | 输出电流
11 | 电源屏TDT1电压 | 输出电压
12 | 电源屏TDT1电流 | 输出电流
13 | 电源屏TDT2电压 | 输出电压
14 | 电源屏TDT2电流 | 输出电流
15 | 电源屏LEU辅助设备电压 | 输出电压
16 | 电源屏LEU辅助设备电流 | 输出电流
17 | 电源屏220VAC预留1电压 | 输出电压
18 | 电源屏220VAC预留1电流 | 输出电流
19 | 电源屏AC220V备用1电压 | 输出电压
20 | 电源屏AC220V备用1电流 | 输出电流
21 | 电源屏AC220V备用2电压 | 输出电压
22 | 电源屏AC220V备用2电流 | 输出电流

## 4143
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 电源屏M11模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
2 | 电源屏M12模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障