## 4041
序号 | 名称
1 | 系统1-1路输入A相电压
2 | 系统1-1路输入B相电压
3 | 系统1-1路输入C相电压
4 | 系统1-1路输入A相电流
5 | 系统1-1路输入B相电流
6 | 系统1-1路输入C相电流
7 | 系统1-2路输入A相电压
8 | 系统1-2路输入B相电压
9 | 系统1-2路输入C相电压
10 | 系统1-2路输入A相电流
11 | 系统1-2路输入B相电流
12 | 系统1-2路输入C相电流
13 | UPS1交流输入线电压AB
14 | UPS1交流输入线电压BC
15 | UPS1交流输入线电压CA
16 | UPS1交流输出相电压A
17 | UPS1交流输出相电压B
18 | UPS1交流输出相电压C
19 | UPS1交流输出电流A
20 | UPS1交流输出电流B
21 | UPS1交流输出电流C
22 | UPS1电池电压
23 | UPS1输出频率
24 | UPS1电池剩余容量
25 | UPS1电池温度
26 | UPS1A相输入电流
27 | UPS1B相输入电流
28 | UPS1C相输入电流
29 | UPS1输入频率
30 | UPS1旁路线电压AB
31 | UPS1旁路线电压BC
32 | UPS1旁路线电压CA
33 | UPS1旁路相电压AN
34 | UPS1旁路相电压BN
35 | UPS1旁路相电压CN
36 | UPS1旁路频率
37 | UPS1A相输出有功功率
38 | UPS1B相输出有功功率
39 | UPS1C相输出有功功率
40 | UPS1A相输出负载百分比
41 | UPS1B相输出负载百分比
42 | UPS1C相输出负载百分比
43 | UPS1电池后备时间
44 | UPS1电池电流
45 | DUMMY
46 | DUMMY
47 | DUMMY
48 | DUMMY
49 | DUMMY
50 | DUMMY
51 | 一组电池电压
52 | 一组电池电流
53 | DUMMY
54 | DUMMY
55 | DUMMY
56 | DUMMY
57 | DUMMY
58 | DUMMY
59 | 一组1#电池电压
60 | 一组2#电池电压
61 | 一组3#电池电压
62 | 一组4#电池电压
63 | 一组5#电池电压
64 | 一组6#电池电压
65 | 一组7#电池电压
66 | 一组8#电池电压
67 | 一组9#电池电压
68 | 一组10#电池电压
69 | 一组11#电池电压
70 | 一组12#电池电压
71 | 一组13#电池电压
72 | 一组14#电池电压
73 | 一组15#电池电压
74 | 一组16#电池电压
75 | 一组17#电池电压
76 | 一组18#电池电压
77 | 一组19#电池电压
78 | 一组20#电池电压
79 | 一组21#电池电压
80 | 一组22#电池电压
81 | 一组23#电池电压
82 | 一组24#电池电压
83 | 一组25#电池电压
84 | 一组26#电池电压
85 | 一组27#电池电压
86 | 一组28#电池电压
87 | 一组29#电池电压
88 | 一组30#电池电压
89 | DUMMY
90 | DUMMY
91 | DUMMY
92 | DUMMY
93 | DUMMY
94 | DUMMY
95 | DUMMY
96 | DUMMY
97 | DUMMY
98 | DUMMY
99 | 一组1#电池温度
100 | 一组2#电池温度
101 | 一组3#电池温度
102 | 一组4#电池温度
103 | 一组5#电池温度
104 | 一组6#电池温度
105 | 一组7#电池温度
106 | 一组8#电池温度
107 | 一组9#电池温度
108 | 一组10#电池温度
109 | 一组11#电池温度
110 | 一组12#电池温度
111 | 一组13#电池温度
112 | 一组14#电池温度
113 | 一组15#电池温度
114 | 一组16#电池温度
115 | 一组17#电池温度
116 | 一组18#电池温度
117 | 一组19#电池温度
118 | 一组20#电池温度
119 | 一组21#电池温度
120 | 一组22#电池温度
121 | 一组23#电池温度
122 | 一组24#电池温度
123 | 一组25#电池温度
124 | 一组26#电池温度
125 | 一组27#电池温度
126 | 一组28#电池温度
127 | 一组29#电池温度
128 | 一组30#电池温度
129 | DUMMY
130 | DUMMY
131 | DUMMY
132 | DUMMY
133 | DUMMY
134 | DUMMY
135 | DUMMY
136 | DUMMY
137 | DUMMY
138 | DUMMY
139 | 一组1#电池内阻
140 | 一组2#电池内阻
141 | 一组3#电池内阻
142 | 一组4#电池内阻
143 | 一组5#电池内阻
144 | 一组6#电池内阻
145 | 一组7#电池内阻
146 | 一组8#电池内阻
147 | 一组9#电池内阻
148 | 一组10#电池内阻
149 | 一组11#电池内阻
150 | 一组12#电池内阻
151 | 一组13#电池内阻
152 | 一组14#电池内阻
153 | 一组15#电池内阻
154 | 一组16#电池内阻
155 | 一组17#电池内阻
156 | 一组18#电池内阻
157 | 一组19#电池内阻
158 | 一组20#电池内阻
159 | 一组21#电池内阻
160 | 一组22#电池内阻
161 | 一组23#电池内阻
162 | 一组24#电池内阻
163 | 一组25#电池内阻
164 | 一组26#电池内阻
165 | 一组27#电池内阻
166 | 一组28#电池内阻
167 | 一组29#电池内阻
168 | 一组30#电池内阻
169 | DUMMY
170 | DUMMY
171 | DUMMY
172 | DUMMY
173 | DUMMY
174 | DUMMY
175 | DUMMY
176 | DUMMY
177 | DUMMY
178 | DUMMY

## 4043
序号 | 内容 |  | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 接触器KM1 |  | 6404301 | 接触器
2 | 接触器KM2 |  | 6404301 | 接触器

## 4044
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 系统1-1路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
2 | 系统1-2路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
3 | 系统1-1路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
4 | 系统1-2路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
5 | 屏1辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
6 | 屏1辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
7 | 屏1输入防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
8 | 屏1输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
9 | 屏1交流转辙机绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404415 | 辙机绝缘
10 | 屏1继电器电源等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
11 | 屏1稳压单元1 | 告警 | 5 | 2 | 6404405 | 稳压单元
12 | 屏1交流转辙机相序 | 告警 | 5 | 2 | 6404414 | 辙机相序
13 | 屏1电池空开状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404431 | 电池空开状态
14 | 屏1交流转辙机-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404416 | 转辙机A相电压
15 | 屏1交流转辙机-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404417 | 转辙机A相电流
16 | 屏1交流转辙机-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404418 | 转辙机B相电压
17 | 屏1交流转辙机-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404419 | 转辙机B相电流
18 | 屏1交流转辙机-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404420 | 转辙机C相电压
19 | 屏1交流转辙机-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404421 | 转辙机C相电流
20 | 屏1AC380V备用1-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
21 | 屏1AC380V备用1-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
22 | 屏1AC380V备用1-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
23 | 屏1AC380V备用1-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
24 | 屏1AC380V备用1-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
25 | 屏1AC380V备用1-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
26 | 屏1AC380V备用2-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
27 | 屏1AC380V备用2-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
28 | 屏1AC380V备用2-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
29 | 屏1AC380V备用2-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
30 | 屏1AC380V备用2-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
31 | 屏1AC380V备用2-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
32 | 屏1继电器电源电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
33 | 屏1继电器电源电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
34 | 屏1轨道继电器电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
35 | 屏1轨道继电器电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
36 | 屏1LEU机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
37 | 屏1LEU机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
38 | 屏1熔丝报警电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
39 | 屏1熔丝报警电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
40 | 屏1紧急关闭按钮电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
41 | 屏1紧急关闭按钮电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
42 | 屏1折返按钮电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
43 | 屏1折返按钮电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
44 | 屏1折返按钮稳光电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
45 | 屏1折返按钮稳光电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
46 | 屏1DC24V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
47 | 屏1DC24V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
48 | 屏1DC24V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
49 | 屏1DC24V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
50 | 屏1转辙机电流互感器1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
51 | 屏1转辙机电流互感器1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
52 | 屏1转辙机电流互感器2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
53 | 屏1转辙机电流互感器2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
54 | 屏1综合控制盘电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
55 | 屏1综合控制盘电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
56 | 屏1LEU维护工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
57 | 屏1LEU维护工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
58 | 屏2辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
59 | 屏2辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
60 | 屏2输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
61 | 屏2车载设备机架等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
62 | 屏2DCS机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
63 | 屏2DCS机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
64 | 屏2培训服务器机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
65 | 屏2培训服务器机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
66 | 屏2LTE机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
67 | 屏2LTE机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
68 | 屏2ZC机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
69 | 屏2ZC机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
70 | 屏2监测分线柜等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
71 | 屏2维护工作站等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
72 | 屏2ATC模拟培训仿真等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
73 | 屏2信号机1等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
74 | 屏2DCS机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
75 | 屏2DCS机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
76 | 屏2联锁IO机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
77 | 屏2联锁IO机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
78 | 屏2计轴机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
79 | 屏2计轴机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
80 | 屏2DCS机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
81 | 屏2DCS机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
82 | 屏2联锁IO机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
83 | 屏2联锁IO机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
84 | 屏2计轴机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
85 | 屏2计轴机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
86 | 屏2培训服务器机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
87 | 屏2培训服务器机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
88 | 屏2ATS分机机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
89 | 屏2ATS分机机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
90 | 屏2220VAC预留A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
91 | 屏2220VAC预留A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
92 | 屏2培训服务器机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
93 | 屏2培训服务器机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
94 | 屏2ATS分机机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
95 | 屏2ATS分机机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
96 | 屏2220VAC预留B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
97 | 屏2220VAC预留B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
98 | 屏2LTE机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
99 | 屏2LTE机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
100 | 屏2联锁主机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
101 | 屏2联锁主机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
102 | 屏2电池巡检仪电源电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
103 | 屏2电池巡检仪电源电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
104 | 屏2LTE机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
105 | 屏2LTE机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
106 | 屏2联锁主机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
107 | 屏2联锁主机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
108 | 屏2道岔表示电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
109 | 屏2道岔表示电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
110 | 屏2ZC机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
111 | 屏2ZC机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
112 | 屏2DSU机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
113 | 屏2DSU机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
114 | 屏2现地控制工作站A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
115 | 屏2现地控制工作站A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
116 | 屏2TDT电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
117 | 屏2TDT电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
118 | 屏2ZC机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
119 | 屏2ZC机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
120 | 屏2DSU机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
121 | 屏2DSU机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
122 | 屏2现地控制工作站B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
123 | 屏2现地控制工作站B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
124 | 屏2灯丝报警电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
125 | 屏2灯丝报警电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
126 | 屏2监测分线柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
127 | 屏2监测分线柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
128 | 屏2微机监测机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
129 | 屏2微机监测机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
130 | 屏2模拟驾驶台电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
131 | 屏2模拟驾驶台电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
132 | 屏2维护工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
133 | 屏2维护工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
134 | 屏2LTE网管工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
135 | 屏2LTE网管工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
136 | 屏2道岔缺口机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
137 | 屏2道岔缺口机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
138 | 屏2打印机电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
139 | 屏2打印机电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
140 | 屏2ATC模拟培训仿真工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
141 | 屏2ATC模拟培训仿真工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
142 | 屏2培训/演示工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
143 | 屏2培训/演示工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
144 | 屏2学员培训工作站1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
145 | 屏2学员培训工作站1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
146 | 屏2信号机1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
147 | 屏2信号机1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
148 | 屏2信号机2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
149 | 屏2信号机2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
150 | 屏2AC110V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
151 | 屏2AC110V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
152 | 屏2AC110V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
153 | 屏2AC110V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
154 | 屏2车载设备机架电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
155 | 屏2车载设备机架电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
156 | 屏2联锁维护机电源电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
157 | 屏2联锁维护机电源电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
158 | 屏2220VAC预留1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
159 | 屏2220VAC预留1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
160 | 屏2220VAC预留2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
161 | 屏2220VAC预留2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
162 | 屏2学员培训工作站2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
163 | 屏2学员培训工作站2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
164 | 屏2AC220V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
165 | 屏2AC220V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
166 | 屏2AC220V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
167 | 屏2AC220V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
168 | 屏2学员培训工作站3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
169 | 屏2学员培训工作站3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
170 | UPS1通信状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404499 | UPS通信状态
171 | UPS1供电方式 | 告警 | 5 | 2 | 6404463 | UPS电池供电
172 | UPS1均充浮充 | 告警 | 5 | 2 | 6404466 | UPS电池过充
173 | UPS1供电 | 告警 | 5 | 2 | 6404463 | UPS电池供电
174 | UPS1输入开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
175 | UPS1旁路开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
176 | UPS1输出开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
177 | UPS1主路电压超限 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
178 | UPS1旁路状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404434 | 旁路状态
179 | UPS1主路缺相 | 告警 | 5 | 2 | 6404435 | 主路缺相
180 | UPS1本机过载 | 告警 | 5 | 2 | 6404436 | 本机过载
181 | UPS1逆变器输出过压 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
182 | UPS1电池过温 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
183 | UPS1输出保险状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
184 | 1号巡检仪通信 | 告警 | 5 | 2 | 6404433 | 巡检仪通信
185 | DUMMY
186 | DUMMY
187 | DUMMY
188 | DUMMY
189 | DUMMY
190 | 1号1#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
191 | 1号2#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
192 | 1号3#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
193 | 1号4#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
194 | 1号5#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
195 | 1号6#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
196 | 1号7#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
197 | 1号8#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
198 | 1号9#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
199 | 1号10#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
200 | 1号11#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
201 | 1号12#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
202 | 1号13#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
203 | 1号14#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
204 | 1号15#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
205 | 1号16#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
206 | 1号17#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
207 | 1号18#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
208 | 1号19#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
209 | 1号20#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
210 | 1号21#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
211 | 1号22#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
212 | 1号23#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
213 | 1号24#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
214 | 1号25#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
215 | 1号26#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
216 | 1号27#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
217 | 1号28#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
218 | 1号29#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
219 | 1号30#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
220 | DUMMY
221 | DUMMY
222 | DUMMY
223 | DUMMY
224 | DUMMY
225 | DUMMY
226 | DUMMY
227 | DUMMY
228 | DUMMY
229 | DUMMY
230 | 1号1#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
231 | 1号2#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
232 | 1号3#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
233 | 1号4#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
234 | 1号5#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
235 | 1号6#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
236 | 1号7#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
237 | 1号8#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
238 | 1号9#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
239 | 1号10#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
240 | 1号11#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
241 | 1号12#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
242 | 1号13#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
243 | 1号14#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
244 | 1号15#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
245 | 1号16#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
246 | 1号17#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
247 | 1号18#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
248 | 1号19#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
249 | 1号20#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
250 | 1号21#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
251 | 1号22#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
252 | 1号23#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
253 | 1号24#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
254 | 1号25#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
255 | 1号26#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
256 | 1号27#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
257 | 1号28#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
258 | 1号29#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
259 | 1号30#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
260 | DUMMY
261 | DUMMY
262 | DUMMY
263 | DUMMY
264 | DUMMY
265 | DUMMY
266 | DUMMY
267 | DUMMY
268 | DUMMY
269 | DUMMY
270 | 1号1#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
271 | 1号2#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
272 | 1号3#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
273 | 1号4#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
274 | 1号5#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
275 | 1号6#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
276 | 1号7#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
277 | 1号8#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
278 | 1号9#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
279 | 1号10#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
280 | 1号11#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
281 | 1号12#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
282 | 1号13#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
283 | 1号14#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
284 | 1号15#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
285 | 1号16#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
286 | 1号17#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
287 | 1号18#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
288 | 1号19#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
289 | 1号20#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
290 | 1号21#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
291 | 1号22#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
292 | 1号23#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
293 | 1号24#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
294 | 1号25#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
295 | 1号26#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
296 | 1号27#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
297 | 1号28#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
298 | 1号29#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
299 | 1号30#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
300 | DUMMY
301 | DUMMY
302 | DUMMY
303 | DUMMY
304 | DUMMY
305 | DUMMY
306 | DUMMY
307 | DUMMY
308 | DUMMY
309 | DUMMY

## 4241
顺序 | 名称
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1交流转辙机-A相电压 | 输出电压
2 | 屏1交流转辙机-A相电流 | 输出电流
3 | 屏1交流转辙机-B相电压 | 输出电压
4 | 屏1交流转辙机-B相电流 | 输出电流
5 | 屏1交流转辙机-C相电压 | 输出电压
6 | 屏1交流转辙机-C相电流 | 输出电流
7 | 屏1AC380V备用1-A相电压 | 输出电压
8 | 屏1AC380V备用1-A相电流 | 输出电流
9 | 屏1AC380V备用1-B相电压 | 输出电压
10 | 屏1AC380V备用1-B相电流 | 输出电流
11 | 屏1AC380V备用1-C相电压 | 输出电压
12 | 屏1AC380V备用1-C相电流 | 输出电流
13 | 屏1AC380V备用2-A相电压 | 输出电压
14 | 屏1AC380V备用2-A相电流 | 输出电流
15 | 屏1AC380V备用2-B相电压 | 输出电压
16 | 屏1AC380V备用2-B相电流 | 输出电流
17 | 屏1AC380V备用2-C相电压 | 输出电压
18 | 屏1AC380V备用2-C相电流 | 输出电流
19 | 屏1继电器电源电压 | 输出电压
20 | 屏1继电器电源电流 | 输出电流
21 | 屏1轨道继电器电压 | 输出电压
22 | 屏1轨道继电器电流 | 输出电流
23 | 屏1LEU机柜电压 | 输出电压
24 | 屏1LEU机柜电流 | 输出电流
25 | 屏1熔丝报警电压 | 输出电压
26 | 屏1熔丝报警电流 | 输出电流
27 | 屏1紧急关闭按钮电压 | 输出电压
28 | 屏1紧急关闭按钮电流 | 输出电流
29 | 屏1折返按钮电压 | 输出电压
30 | 屏1折返按钮电流 | 输出电流
31 | 屏1折返按钮稳光电压 | 输出电压
32 | 屏1折返按钮稳光电流 | 输出电流
33 | 屏1DC24V备用1电压 | 输出电压
34 | 屏1DC24V备用1电流 | 输出电流
35 | 屏1DC24V备用2电压 | 输出电压
36 | 屏1DC24V备用2电流 | 输出电流
37 | 屏1转辙机电流互感器1电压 | 输出电压
38 | 屏1转辙机电流互感器1电流 | 输出电流
39 | 屏1转辙机电流互感器2电压 | 输出电压
40 | 屏1转辙机电流互感器2电流 | 输出电流
41 | 屏1综合控制盘电压 | 输出电压
42 | 屏1综合控制盘电流 | 输出电流
43 | 屏1LEU维护工作站电压 | 输出电压
44 | 屏1LEU维护工作站电流 | 输出电流
45 | 屏2DCS机柜A电压 | 输出电压
46 | 屏2DCS机柜A电流 | 输出电流
47 | 屏2联锁IO机柜A电压 | 输出电压
48 | 屏2联锁IO机柜A电流 | 输出电流
49 | 屏2计轴机柜A电压 | 输出电压
50 | 屏2计轴机柜A电流 | 输出电流
51 | 屏2DCS机柜B电压 | 输出电压
52 | 屏2DCS机柜B电流 | 输出电流
53 | 屏2联锁IO机柜B电压 | 输出电压
54 | 屏2联锁IO机柜B电流 | 输出电流
55 | 屏2计轴机柜B电压 | 输出电压
56 | 屏2计轴机柜B电流 | 输出电流
57 | 屏2培训服务器机柜A电压 | 输出电压
58 | 屏2培训服务器机柜A电流 | 输出电流
59 | 屏2ATS分机机柜A电压 | 输出电压
60 | 屏2ATS分机机柜A电流 | 输出电流
61 | 屏2220VAC预留A电压 | 输出电压
62 | 屏2220VAC预留A电流 | 输出电流
63 | 屏2培训服务器机柜B电压 | 输出电压
64 | 屏2培训服务器机柜B电流 | 输出电流
65 | 屏2ATS分机机柜B电压 | 输出电压
66 | 屏2ATS分机机柜B电流 | 输出电流
67 | 屏2220VAC预留B电压 | 输出电压
68 | 屏2220VAC预留B电流 | 输出电流
69 | 屏2LTE机柜A电压 | 输出电压
70 | 屏2LTE机柜A电流 | 输出电流
71 | 屏2联锁主机柜A电压 | 输出电压
72 | 屏2联锁主机柜A电流 | 输出电流
73 | 屏2电池巡检仪电源电压 | 输出电压
74 | 屏2电池巡检仪电源电流 | 输出电流
75 | 屏2LTE机柜B电压 | 输出电压
76 | 屏2LTE机柜B电流 | 输出电流
77 | 屏2联锁主机柜B电压 | 输出电压
78 | 屏2联锁主机柜B电流 | 输出电流
79 | 屏2道岔表示电压 | 输出电压
80 | 屏2道岔表示电流 | 输出电流
81 | 屏2ZC机柜A电压 | 输出电压
82 | 屏2ZC机柜A电流 | 输出电流
83 | 屏2DSU机柜A电压 | 输出电压
84 | 屏2DSU机柜A电流 | 输出电流
85 | 屏2现地控制工作站A电压 | 输出电压
86 | 屏2现地控制工作站A电流 | 输出电流
87 | 屏2TDT电压 | 输出电压
88 | 屏2TDT电流 | 输出电流
89 | 屏2ZC机柜B电压 | 输出电压
90 | 屏2ZC机柜B电流 | 输出电流
91 | 屏2DSU机柜B电压 | 输出电压
92 | 屏2DSU机柜B电流 | 输出电流
93 | 屏2现地控制工作站B电压 | 输出电压
94 | 屏2现地控制工作站B电流 | 输出电流
95 | 屏2灯丝报警电压 | 输出电压
96 | 屏2灯丝报警电流 | 输出电流
97 | 屏2监测分线柜电压 | 输出电压
98 | 屏2监测分线柜电流 | 输出电流
99 | 屏2微机监测机柜电压 | 输出电压
100 | 屏2微机监测机柜电流 | 输出电流
101 | 屏2模拟驾驶台电压 | 输出电压
102 | 屏2模拟驾驶台电流 | 输出电流
103 | 屏2维护工作站电压 | 输出电压
104 | 屏2维护工作站电流 | 输出电流
105 | 屏2LTE网管工作站电压 | 输出电压
106 | 屏2LTE网管工作站电流 | 输出电流
107 | 屏2道岔缺口机柜电压 | 输出电压
108 | 屏2道岔缺口机柜电流 | 输出电流
109 | 屏2打印机电压 | 输出电压
110 | 屏2打印机电流 | 输出电流
111 | 屏2ATC模拟培训仿真工作站电压 | 输出电压
112 | 屏2ATC模拟培训仿真工作站电流 | 输出电流
113 | 屏2培训/演示工作站电压 | 输出电压
114 | 屏2培训/演示工作站电流 | 输出电流
115 | 屏2学员培训工作站1电压 | 输出电压
116 | 屏2学员培训工作站1电流 | 输出电流
117 | 屏2信号机1电压 | 输出电压
118 | 屏2信号机1电流 | 输出电流
119 | 屏2信号机2电压 | 输出电压
120 | 屏2信号机2电流 | 输出电流
121 | 屏2AC110V备用1电压 | 输出电压
122 | 屏2AC110V备用1电流 | 输出电流
123 | 屏2AC110V备用2电压 | 输出电压
124 | 屏2AC110V备用2电流 | 输出电流
125 | 屏2车载设备机架电压 | 输出电压
126 | 屏2车载设备机架电流 | 输出电流
127 | 屏2联锁维护机电源电压 | 输出电压
128 | 屏2联锁维护机电源电流 | 输出电流
129 | 屏2220VAC预留1电压 | 输出电压
130 | 屏2220VAC预留1电流 | 输出电流
131 | 屏2220VAC预留2电压 | 输出电压
132 | 屏2220VAC预留2电流 | 输出电流
133 | 屏2学员培训工作站2电压 | 输出电压
134 | 屏2学员培训工作站2电流 | 输出电流
135 | 屏2AC220V备用1电压 | 输出电压
136 | 屏2AC220V备用1电流 | 输出电流
137 | 屏2AC220V备用2电压 | 输出电压
138 | 屏2AC220V备用2电流 | 输出电流
139 | 屏2学员培训工作站3电压 | 输出电压
140 | 屏2学员培训工作站3电流 | 输出电流

## 4143
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1M11模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
2 | 屏1M12模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
3 | 屏1M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
4 | 屏1M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障