## 4041
序号 | 名称
1 | 系统1路输入A相电压
2 | 系统1路输入B相电压
3 | 系统1路输入C相电压
4 | 系统1路输入A相电流
5 | 系统1路输入B相电流
6 | 系统1路输入C相电流
7 | 系统2路输入A相电压
8 | 系统2路输入B相电压
9 | 系统2路输入C相电压
10 | 系统2路输入A相电流
11 | 系统2路输入B相电流
12 | 系统2路输入C相电流

## 4043
序号 | 内容 |  | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | dummy
2 | dummy

## 4044
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | dummy
2 | dummy
3 | 系统1路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
4 | 系统2路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
5 | 屏1辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
6 | 屏1辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
7 | 屏1输入防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
8 | 屏1ATS服务器柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
9 | 屏1DCS机柜2A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
10 | 屏1DCS机柜2B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
11 | 屏1信息安全机柜A绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
12 | 屏1信息安全机柜B绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
13 | 屏1ATS服务器柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
14 | 屏1ATS服务器柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
15 | 屏1DCS机柜1A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
16 | 屏1DCS机柜1A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
17 | 屏1DCS机柜2A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
18 | 屏1DCS机柜2A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
19 | 屏1220VAC预留A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
20 | 屏1220VAC预留A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
21 | 屏1DCS机柜2B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
22 | 屏1DCS机柜2B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
23 | 屏1220VAC预留B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
24 | 屏1220VAC预留B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
25 | 屏1信息安全机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
26 | 屏1信息安全机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
27 | 屏1信息安全机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
28 | 屏1信息安全机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
29 | 屏2辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
30 | 屏2辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
31 | 屏2时刻表/运行图工作站等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
32 | 屏2MSS维护工作站等绝缘绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
33 | 屏2NMS工作站等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
34 | 屏2ATS服务器柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
35 | 屏2时刻表/运行图工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
36 | 屏2时刻表/运行图工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
37 | 屏2ATS维护工作站（网管室）电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
38 | 屏2ATS维护工作站（网管室）电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
39 | 屏2ATS显示工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
40 | 屏2ATS显示工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
41 | 屏2打印机电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
42 | 屏2打印机电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
43 | 屏2MSS维护工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
44 | 屏2MSS维护工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
45 | 屏2220VAC预留1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
46 | 屏2220VAC预留1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
47 | 屏2外电网监测设备电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
48 | 屏2外电网监测设备电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
49 | 屏2维护管理工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
50 | 屏2维护管理工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
51 | 屏2信息安全终端电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
52 | 屏2信息安全终端电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
53 | 屏2NMS工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
54 | 屏2NMS工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
55 | 屏2ATS维护工作站（信号设备室）电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
56 | 屏2ATS维护工作站（信号设备室）电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
57 | 屏2220VAC预留2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
58 | 屏2220VAC预留2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
59 | 屏2220VAC预留3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
60 | 屏2220VAC预留3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
61 | 屏2220VAC预留4电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
62 | 屏2220VAC预留4电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
63 | 屏2AC220V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
64 | 屏2AC220V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
65 | 屏2AC220V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
66 | 屏2AC220V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
67 | 屏2ATS服务器柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
68 | 屏2ATS服务器柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
69 | 屏2DCS机柜1B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
70 | 屏2DCS机柜1B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流

## 4241
顺序 | 名称
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1ATS服务器柜A电压 | 输出电压
2 | 屏1ATS服务器柜A电流 | 输出电流
3 | 屏1DCS机柜1A电压 | 输出电压
4 | 屏1DCS机柜1A电流 | 输出电流
5 | 屏1DCS机柜2A电压 | 输出电压
6 | 屏1DCS机柜2A电流 | 输出电流
7 | 屏1220VAC预留A电压 | 输出电压
8 | 屏1220VAC预留A电流 | 输出电流
9 | 屏1DCS机柜2B电压 | 输出电压
10 | 屏1DCS机柜2B电流 | 输出电流
11 | 屏1220VAC预留B电压 | 输出电压
12 | 屏1220VAC预留B电流 | 输出电流
13 | 屏1信息安全机柜A电压 | 输出电压
14 | 屏1信息安全机柜A电流 | 输出电流
15 | 屏1信息安全机柜B电压 | 输出电压
16 | 屏1信息安全机柜B电流 | 输出电流
17 | 屏2时刻表/运行图工作站电压 | 输出电压
18 | 屏2时刻表/运行图工作站电流 | 输出电流
19 | 屏2ATS维护工作站（网管室）电压 | 输出电压
20 | 屏2ATS维护工作站（网管室）电流 | 输出电流
21 | 屏2ATS显示工作站电压 | 输出电压
22 | 屏2ATS显示工作站电流 | 输出电流
23 | 屏2打印机电压 | 输出电压
24 | 屏2打印机电流 | 输出电流
25 | 屏2MSS维护工作站电压 | 输出电压
26 | 屏2MSS维护工作站电流 | 输出电流
27 | 屏2220VAC预留1电压 | 输出电压
28 | 屏2220VAC预留1电流 | 输出电流
29 | 屏2外电网监测设备电压 | 输出电压
30 | 屏2外电网监测设备电流 | 输出电流
31 | 屏2维护管理工作站电压 | 输出电压
32 | 屏2维护管理工作站电流 | 输出电流
33 | 屏2信息安全终端电压 | 输出电压
34 | 屏2信息安全终端电流 | 输出电流
35 | 屏2NMS工作站电压 | 输出电压
36 | 屏2NMS工作站电流 | 输出电流
37 | 屏2ATS维护工作站（信号设备室）电压 | 输出电压
38 | 屏2ATS维护工作站（信号设备室）电流 | 输出电流
39 | 屏2220VAC预留2电压 | 输出电压
40 | 屏2220VAC预留2电流 | 输出电流
41 | 屏2220VAC预留3电压 | 输出电压
42 | 屏2220VAC预留3电流 | 输出电流
43 | 屏2220VAC预留4电压 | 输出电压
44 | 屏2220VAC预留4电流 | 输出电流
45 | 屏2AC220V备用1电压 | 输出电压
46 | 屏2AC220V备用1电流 | 输出电流
47 | 屏2AC220V备用2电压 | 输出电压
48 | 屏2AC220V备用2电流 | 输出电流
49 | 屏2ATS服务器柜B电压 | 输出电压
50 | 屏2ATS服务器柜B电流 | 输出电流
51 | 屏2DCS机柜1B电压 | 输出电压
52 | 屏2DCS机柜1B电流 | 输出电流

## 4143
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 屏2M11模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
2 | 屏2M12模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
3 | 屏2M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
4 | 屏2M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
5 | 屏2M15模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
6 | 屏2M16模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障