## 4041
序号 | 名称
1 | 系统1-1路输入A相电压
2 | 系统1-1路输入B相电压
3 | 系统1-1路输入C相电压
4 | 系统1-1路输入A相电流
5 | 系统1-1路输入B相电流
6 | 系统1-1路输入C相电流
7 | 系统1-2路输入A相电压
8 | 系统1-2路输入B相电压
9 | 系统1-2路输入C相电压
10 | 系统1-2路输入A相电流
11 | 系统1-2路输入B相电流
12 | 系统1-2路输入C相电流
13 | UPS1交流输入线电压AB
14 | UPS1交流输入线电压BC
15 | UPS1交流输入线电压CA
16 | UPS1交流输出相电压A
17 | UPS1交流输出相电压B
18 | UPS1交流输出相电压C
19 | UPS1交流输出电流A
20 | UPS1交流输出电流B
21 | UPS1交流输出电流C
22 | UPS1电池电压
23 | UPS1输出频率
24 | UPS1电池剩余容量
25 | UPS1电池温度
26 | UPS1A相输入电流
27 | UPS1B相输入电流
28 | UPS1C相输入电流
29 | UPS1输入频率
30 | UPS1旁路线电压AB
31 | UPS1旁路线电压BC
32 | UPS1旁路线电压CA
33 | UPS1旁路相电压AN
34 | UPS1旁路相电压BN
35 | UPS1旁路相电压CN
36 | UPS1旁路频率
37 | UPS1A相输出有功功率
38 | UPS1B相输出有功功率
39 | UPS1C相输出有功功率
40 | UPS1A相输出负载百分比
41 | UPS1B相输出负载百分比
42 | UPS1C相输出负载百分比
43 | UPS1电池后备时间
44 | UPS1电池电流
45 | DUMMY
46 | DUMMY
47 | DUMMY
48 | DUMMY
49 | DUMMY
50 | DUMMY
51 | 一组电池电压
52 | 一组电池电流
53 | DUMMY
54 | DUMMY
55 | DUMMY
56 | DUMMY
57 | DUMMY
58 | DUMMY
59 | 一组1#电池电压
60 | 一组2#电池电压
61 | 一组3#电池电压
62 | 一组4#电池电压
63 | 一组5#电池电压
64 | 一组6#电池电压
65 | 一组7#电池电压
66 | 一组8#电池电压
67 | 一组9#电池电压
68 | 一组10#电池电压
69 | 一组11#电池电压
70 | 一组12#电池电压
71 | 一组13#电池电压
72 | 一组14#电池电压
73 | 一组15#电池电压
74 | 一组16#电池电压
75 | 一组17#电池电压
76 | 一组18#电池电压
77 | 一组19#电池电压
78 | 一组20#电池电压
79 | 一组21#电池电压
80 | 一组22#电池电压
81 | 一组23#电池电压
82 | 一组24#电池电压
83 | 一组25#电池电压
84 | 一组26#电池电压
85 | 一组27#电池电压
86 | 一组28#电池电压
87 | 一组29#电池电压
88 | 一组30#电池电压
89 | DUMMY
90 | DUMMY
91 | DUMMY
92 | DUMMY
93 | DUMMY
94 | DUMMY
95 | DUMMY
96 | DUMMY
97 | DUMMY
98 | DUMMY
99 | 一组1#电池温度
100 | 一组2#电池温度
101 | 一组3#电池温度
102 | 一组4#电池温度
103 | 一组5#电池温度
104 | 一组6#电池温度
105 | 一组7#电池温度
106 | 一组8#电池温度
107 | 一组9#电池温度
108 | 一组10#电池温度
109 | 一组11#电池温度
110 | 一组12#电池温度
111 | 一组13#电池温度
112 | 一组14#电池温度
113 | 一组15#电池温度
114 | 一组16#电池温度
115 | 一组17#电池温度
116 | 一组18#电池温度
117 | 一组19#电池温度
118 | 一组20#电池温度
119 | 一组21#电池温度
120 | 一组22#电池温度
121 | 一组23#电池温度
122 | 一组24#电池温度
123 | 一组25#电池温度
124 | 一组26#电池温度
125 | 一组27#电池温度
126 | 一组28#电池温度
127 | 一组29#电池温度
128 | 一组30#电池温度
129 | DUMMY
130 | DUMMY
131 | DUMMY
132 | DUMMY
133 | DUMMY
134 | DUMMY
135 | DUMMY
136 | DUMMY
137 | DUMMY
138 | DUMMY
139 | 一组1#电池内阻
140 | 一组2#电池内阻
141 | 一组3#电池内阻
142 | 一组4#电池内阻
143 | 一组5#电池内阻
144 | 一组6#电池内阻
145 | 一组7#电池内阻
146 | 一组8#电池内阻
147 | 一组9#电池内阻
148 | 一组10#电池内阻
149 | 一组11#电池内阻
150 | 一组12#电池内阻
151 | 一组13#电池内阻
152 | 一组14#电池内阻
153 | 一组15#电池内阻
154 | 一组16#电池内阻
155 | 一组17#电池内阻
156 | 一组18#电池内阻
157 | 一组19#电池内阻
158 | 一组20#电池内阻
159 | 一组21#电池内阻
160 | 一组22#电池内阻
161 | 一组23#电池内阻
162 | 一组24#电池内阻
163 | 一组25#电池内阻
164 | 一组26#电池内阻
165 | 一组27#电池内阻
166 | 一组28#电池内阻
167 | 一组29#电池内阻
168 | 一组30#电池内阻
169 | DUMMY
170 | DUMMY
171 | DUMMY
172 | DUMMY
173 | DUMMY
174 | DUMMY
175 | DUMMY
176 | DUMMY
177 | DUMMY
178 | DUMMY

## 4043
序号 | 内容 |  | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 接触器KM1 |  | 6404301 | 接触器
2 | 接触器KM2 |  | 6404301 | 接触器

## 4044
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 系统1-1路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
2 | 系统1-2路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
3 | 系统1-1路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
4 | 系统1-2路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
5 | 屏1辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
6 | 屏1辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
7 | 屏1输入防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
8 | 屏1维护服务器机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
9 | 屏1稳压单元1 | 告警 | 5 | 2 | 6404405 | 稳压单元
10 | 屏11组电池空开状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404431 | 电池空开状态
11 | 屏1维护服务器机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
12 | 屏1维护服务器机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
13 | 屏1电池巡检仪电源电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
14 | 屏1电池巡检仪电源电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
15 | 屏1打印机电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
16 | 屏1打印机电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
17 | 屏2辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
18 | 屏2辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
19 | 屏2维护服务器机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
20 | 屏2DCS机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
21 | 屏2DCS机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
22 | 屏2维护服务器机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
23 | 屏2维护服务器机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
24 | 屏2NMS工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
25 | 屏2NMS工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
26 | 屏2DCS机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
27 | 屏2DCS机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
28 | 屏2220VAC预留A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
29 | 屏2220VAC预留A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
30 | 屏2外电网监测设备电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
31 | 屏2外电网监测设备电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
32 | 屏2维护工作站电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
33 | 屏2维护工作站电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
34 | 屏2AC220V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
35 | 屏2AC220V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
36 | 屏2DCS机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
37 | 屏2DCS机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
38 | 屏2220VAC预留B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
39 | 屏2220VAC预留B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
40 | 屏2220VAC预留1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
41 | 屏2220VAC预留1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
42 | 屏2220VAC预留2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
43 | 屏2220VAC预留2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
44 | 屏2AC220V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
45 | 屏2AC220V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
46 | UPS1通信状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404499 | UPS通信状态
47 | UPS1供电方式 | 告警 | 5 | 2 | 6404463 | UPS电池供电
48 | UPS1均充浮充 | 告警 | 5 | 2 | 6404466 | UPS电池过充
49 | UPS1供电 | 告警 | 5 | 2 | 6404463 | UPS电池供电
50 | UPS1输入开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
51 | UPS1旁路开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
52 | UPS1输出开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
53 | UPS1主路电压超限 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
54 | UPS1旁路状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404434 | 旁路状态
55 | UPS1主路缺相 | 告警 | 5 | 2 | 6404435 | 主路缺相
56 | UPS1本机过载 | 告警 | 5 | 2 | 6404436 | 本机过载
57 | UPS1逆变器输出过压 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
58 | UPS1电池过温 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
59 | UPS1输出保险状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
60 | 1号巡检仪通信 | 告警 | 5 | 2 | 6404433 | 巡检仪通信
61 | DUMMY
62 | DUMMY
63 | DUMMY
64 | DUMMY
65 | DUMMY
66 | 1号1#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
67 | 1号2#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
68 | 1号3#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
69 | 1号4#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
70 | 1号5#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
71 | 1号6#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
72 | 1号7#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
73 | 1号8#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
74 | 1号9#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
75 | 1号10#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
76 | 1号11#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
77 | 1号12#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
78 | 1号13#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
79 | 1号14#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
80 | 1号15#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
81 | 1号16#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
82 | 1号17#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
83 | 1号18#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
84 | 1号19#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
85 | 1号20#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
86 | 1号21#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
87 | 1号22#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
88 | 1号23#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
89 | 1号24#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
90 | 1号25#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
91 | 1号26#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
92 | 1号27#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
93 | 1号28#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
94 | 1号29#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
95 | 1号30#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
96 | DUMMY
97 | DUMMY
98 | DUMMY
99 | DUMMY
100 | DUMMY
101 | DUMMY
102 | DUMMY
103 | DUMMY
104 | DUMMY
105 | DUMMY
106 | 1号1#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
107 | 1号2#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
108 | 1号3#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
109 | 1号4#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
110 | 1号5#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
111 | 1号6#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
112 | 1号7#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
113 | 1号8#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
114 | 1号9#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
115 | 1号10#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
116 | 1号11#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
117 | 1号12#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
118 | 1号13#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
119 | 1号14#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
120 | 1号15#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
121 | 1号16#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
122 | 1号17#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
123 | 1号18#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
124 | 1号19#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
125 | 1号20#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
126 | 1号21#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
127 | 1号22#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
128 | 1号23#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
129 | 1号24#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
130 | 1号25#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
131 | 1号26#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
132 | 1号27#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
133 | 1号28#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
134 | 1号29#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
135 | 1号30#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
136 | DUMMY
137 | DUMMY
138 | DUMMY
139 | DUMMY
140 | DUMMY
141 | DUMMY
142 | DUMMY
143 | DUMMY
144 | DUMMY
145 | DUMMY
146 | 1号1#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
147 | 1号2#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
148 | 1号3#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
149 | 1号4#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
150 | 1号5#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
151 | 1号6#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
152 | 1号7#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
153 | 1号8#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
154 | 1号9#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
155 | 1号10#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
156 | 1号11#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
157 | 1号12#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
158 | 1号13#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
159 | 1号14#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
160 | 1号15#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
161 | 1号16#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
162 | 1号17#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
163 | 1号18#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
164 | 1号19#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
165 | 1号20#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
166 | 1号21#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
167 | 1号22#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
168 | 1号23#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
169 | 1号24#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
170 | 1号25#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
171 | 1号26#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
172 | 1号27#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
173 | 1号28#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
174 | 1号29#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
175 | 1号30#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
176 | DUMMY
177 | DUMMY
178 | DUMMY
179 | DUMMY
180 | DUMMY
181 | DUMMY
182 | DUMMY
183 | DUMMY
184 | DUMMY
185 | DUMMY

## 4241
顺序 | 名称
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1维护服务器机柜A电压 | 输出电压
2 | 屏1维护服务器机柜A电流 | 输出电流
3 | 屏1电池巡检仪电源电压 | 输出电压
4 | 屏1电池巡检仪电源电流 | 输出电流
5 | 屏1打印机电压 | 输出电压
6 | 屏1打印机电流 | 输出电流
7 | 屏2维护服务器机柜B电压 | 输出电压
8 | 屏2维护服务器机柜B电流 | 输出电流
9 | 屏2NMS工作站电压 | 输出电压
10 | 屏2NMS工作站电流 | 输出电流
11 | 屏2DCS机柜A电压 | 输出电压
12 | 屏2DCS机柜A电流 | 输出电流
13 | 屏2220VAC预留A电压 | 输出电压
14 | 屏2220VAC预留A电流 | 输出电流
15 | 屏2外电网监测设备电压 | 输出电压
16 | 屏2外电网监测设备电流 | 输出电流
17 | 屏2维护工作站电压 | 输出电压
18 | 屏2维护工作站电流 | 输出电流
19 | 屏2AC220V备用1电压 | 输出电压
20 | 屏2AC220V备用1电流 | 输出电流
21 | 屏2DCS机柜B电压 | 输出电压
22 | 屏2DCS机柜B电流 | 输出电流
23 | 屏2220VAC预留B电压 | 输出电压
24 | 屏2220VAC预留B电流 | 输出电流
25 | 屏2220VAC预留1电压 | 输出电压
26 | 屏2220VAC预留1电流 | 输出电流
27 | 屏2220VAC预留2电压 | 输出电压
28 | 屏2220VAC预留2电流 | 输出电流
29 | 屏2AC220V备用2电压 | 输出电压
30 | 屏2AC220V备用2电流 | 输出电流

## 4143
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -