## 4041
序号 | 名称
1 | 系统1-1路输入A相电压
2 | 系统1-1路输入B相电压
3 | 系统1-1路输入C相电压
4 | 系统1-1路输入A相电流
5 | 系统1-1路输入B相电流
6 | 系统1-1路输入C相电流
7 | 系统1-2路输入A相电压
8 | 系统1-2路输入B相电压
9 | 系统1-2路输入C相电压
10 | 系统1-2路输入A相电流
11 | 系统1-2路输入B相电流
12 | 系统1-2路输入C相电流
13 | 系统2-1路输入A相电压
14 | 系统2-1路输入B相电压
15 | 系统2-1路输入C相电压
16 | 系统2-1路输入A相电流
17 | 系统2-1路输入B相电流
18 | 系统2-1路输入C相电流
19 | 系统2-2路输入A相电压
20 | 系统2-2路输入B相电压
21 | 系统2-2路输入C相电压
22 | 系统2-2路输入A相电流
23 | 系统2-2路输入B相电流
24 | 系统2-2路输入C相电流
25 | UPS1交流输入线电压AB
26 | UPS1交流输入线电压BC
27 | UPS1交流输入线电压CA
28 | UPS1交流输出相电压A
29 | UPS1交流输出相电压B
30 | UPS1交流输出相电压C
31 | UPS1交流输出电流A
32 | UPS1交流输出电流B
33 | UPS1交流输出电流C
34 | UPS1电池电压
35 | UPS1输出频率
36 | UPS1电池剩余容量
37 | UPS1电池温度
38 | UPS1A相输入电流
39 | UPS1B相输入电流
40 | UPS1C相输入电流
41 | UPS1输入频率
42 | UPS1旁路线电压AB
43 | UPS1旁路线电压BC
44 | UPS1旁路线电压CA
45 | UPS1旁路相电压AN
46 | UPS1旁路相电压BN
47 | UPS1旁路相电压CN
48 | UPS1旁路频率
49 | UPS1A相输出有功功率
50 | UPS1B相输出有功功率
51 | UPS1C相输出有功功率
52 | UPS1A相输出负载百分比
53 | UPS1B相输出负载百分比
54 | UPS1C相输出负载百分比
55 | UPS1电池后备时间
56 | UPS1电池电流
57 | UPS2交流输入线电压AB
58 | UPS2交流输入线电压BC
59 | UPS2交流输入线电压CA
60 | UPS2交流输出相电压A
61 | UPS2交流输出相电压B
62 | UPS2交流输出相电压C
63 | UPS2交流输出电流A
64 | UPS2交流输出电流B
65 | UPS2交流输出电流C
66 | UPS2电池电压
67 | UPS2输出频率
68 | UPS2电池剩余容量
69 | UPS2电池温度
70 | UPS2A相输入电流
71 | UPS2B相输入电流
72 | UPS2C相输入电流
73 | UPS2输入频率
74 | UPS2旁路线电压AB
75 | UPS2旁路线电压BC
76 | UPS2旁路线电压CA
77 | UPS2旁路相电压AN
78 | UPS2旁路相电压BN
79 | UPS2旁路相电压CN
80 | UPS2旁路频率
81 | UPS2A相输出有功功率
82 | UPS2B相输出有功功率
83 | UPS2C相输出有功功率
84 | UPS2A相输出负载百分比
85 | UPS2B相输出负载百分比
86 | UPS2C相输出负载百分比
87 | UPS2电池后备时间
88 | UPS2电池电流
89 | 一组电池电压
90 | 一组电池电流
91 | 二组电池电压
92 | 二组电池电流
93 | DUMMY
94 | DUMMY
95 | DUMMY
96 | DUMMY
97 | 一组1#电池电压
98 | 一组2#电池电压
99 | 一组3#电池电压
100 | 一组4#电池电压
101 | 一组5#电池电压
102 | 一组6#电池电压
103 | 一组7#电池电压
104 | 一组8#电池电压
105 | 一组9#电池电压
106 | 一组10#电池电压
107 | 一组11#电池电压
108 | 一组12#电池电压
109 | 一组13#电池电压
110 | 一组14#电池电压
111 | 一组15#电池电压
112 | 一组16#电池电压
113 | 一组17#电池电压
114 | 一组18#电池电压
115 | 一组19#电池电压
116 | 一组20#电池电压
117 | 一组21#电池电压
118 | 一组22#电池电压
119 | 一组23#电池电压
120 | 一组24#电池电压
121 | 一组25#电池电压
122 | 一组26#电池电压
123 | 一组27#电池电压
124 | 一组28#电池电压
125 | 一组29#电池电压
126 | 一组30#电池电压
127 | DUMMY
128 | DUMMY
129 | DUMMY
130 | DUMMY
131 | DUMMY
132 | DUMMY
133 | DUMMY
134 | DUMMY
135 | DUMMY
136 | DUMMY
137 | 一组1#电池温度
138 | 一组2#电池温度
139 | 一组3#电池温度
140 | 一组4#电池温度
141 | 一组5#电池温度
142 | 一组6#电池温度
143 | 一组7#电池温度
144 | 一组8#电池温度
145 | 一组9#电池温度
146 | 一组10#电池温度
147 | 一组11#电池温度
148 | 一组12#电池温度
149 | 一组13#电池温度
150 | 一组14#电池温度
151 | 一组15#电池温度
152 | 一组16#电池温度
153 | 一组17#电池温度
154 | 一组18#电池温度
155 | 一组19#电池温度
156 | 一组20#电池温度
157 | 一组21#电池温度
158 | 一组22#电池温度
159 | 一组23#电池温度
160 | 一组24#电池温度
161 | 一组25#电池温度
162 | 一组26#电池温度
163 | 一组27#电池温度
164 | 一组28#电池温度
165 | 一组29#电池温度
166 | 一组30#电池温度
167 | DUMMY
168 | DUMMY
169 | DUMMY
170 | DUMMY
171 | DUMMY
172 | DUMMY
173 | DUMMY
174 | DUMMY
175 | DUMMY
176 | DUMMY
177 | 一组1#电池内阻
178 | 一组2#电池内阻
179 | 一组3#电池内阻
180 | 一组4#电池内阻
181 | 一组5#电池内阻
182 | 一组6#电池内阻
183 | 一组7#电池内阻
184 | 一组8#电池内阻
185 | 一组9#电池内阻
186 | 一组10#电池内阻
187 | 一组11#电池内阻
188 | 一组12#电池内阻
189 | 一组13#电池内阻
190 | 一组14#电池内阻
191 | 一组15#电池内阻
192 | 一组16#电池内阻
193 | 一组17#电池内阻
194 | 一组18#电池内阻
195 | 一组19#电池内阻
196 | 一组20#电池内阻
197 | 一组21#电池内阻
198 | 一组22#电池内阻
199 | 一组23#电池内阻
200 | 一组24#电池内阻
201 | 一组25#电池内阻
202 | 一组26#电池内阻
203 | 一组27#电池内阻
204 | 一组28#电池内阻
205 | 一组29#电池内阻
206 | 一组30#电池内阻
207 | DUMMY
208 | DUMMY
209 | DUMMY
210 | DUMMY
211 | DUMMY
212 | DUMMY
213 | DUMMY
214 | DUMMY
215 | DUMMY
216 | DUMMY
217 | 二组1#电池电压
218 | 二组2#电池电压
219 | 二组3#电池电压
220 | 二组4#电池电压
221 | 二组5#电池电压
222 | 二组6#电池电压
223 | 二组7#电池电压
224 | 二组8#电池电压
225 | 二组9#电池电压
226 | 二组10#电池电压
227 | 二组11#电池电压
228 | 二组12#电池电压
229 | 二组13#电池电压
230 | 二组14#电池电压
231 | 二组15#电池电压
232 | 二组16#电池电压
233 | 二组17#电池电压
234 | 二组18#电池电压
235 | 二组19#电池电压
236 | 二组20#电池电压
237 | 二组21#电池电压
238 | 二组22#电池电压
239 | 二组23#电池电压
240 | 二组24#电池电压
241 | 二组25#电池电压
242 | 二组26#电池电压
243 | 二组27#电池电压
244 | 二组28#电池电压
245 | 二组29#电池电压
246 | 二组30#电池电压
247 | DUMMY
248 | DUMMY
249 | DUMMY
250 | DUMMY
251 | DUMMY
252 | DUMMY
253 | DUMMY
254 | DUMMY
255 | DUMMY
256 | DUMMY
257 | 二组1#电池温度
258 | 二组2#电池温度
259 | 二组3#电池温度
260 | 二组4#电池温度
261 | 二组5#电池温度
262 | 二组6#电池温度
263 | 二组7#电池温度
264 | 二组8#电池温度
265 | 二组9#电池温度
266 | 二组10#电池温度
267 | 二组11#电池温度
268 | 二组12#电池温度
269 | 二组13#电池温度
270 | 二组14#电池温度
271 | 二组15#电池温度
272 | 二组16#电池温度
273 | 二组17#电池温度
274 | 二组18#电池温度
275 | 二组19#电池温度
276 | 二组20#电池温度
277 | 二组21#电池温度
278 | 二组22#电池温度
279 | 二组23#电池温度
280 | 二组24#电池温度
281 | 二组25#电池温度
282 | 二组26#电池温度
283 | 二组27#电池温度
284 | 二组28#电池温度
285 | 二组29#电池温度
286 | 二组30#电池温度
287 | DUMMY
288 | DUMMY
289 | DUMMY
290 | DUMMY
291 | DUMMY
292 | DUMMY
293 | DUMMY
294 | DUMMY
295 | DUMMY
296 | DUMMY
297 | 二组1#电池内阻
298 | 二组2#电池内阻
299 | 二组3#电池内阻
300 | 二组4#电池内阻
301 | 二组5#电池内阻
302 | 二组6#电池内阻
303 | 二组7#电池内阻
304 | 二组8#电池内阻
305 | 二组9#电池内阻
306 | 二组10#电池内阻
307 | 二组11#电池内阻
308 | 二组12#电池内阻
309 | 二组13#电池内阻
310 | 二组14#电池内阻
311 | 二组15#电池内阻
312 | 二组16#电池内阻
313 | 二组17#电池内阻
314 | 二组18#电池内阻
315 | 二组19#电池内阻
316 | 二组20#电池内阻
317 | 二组21#电池内阻
318 | 二组22#电池内阻
319 | 二组23#电池内阻
320 | 二组24#电池内阻
321 | 二组25#电池内阻
322 | 二组26#电池内阻
323 | 二组27#电池内阻
324 | 二组28#电池内阻
325 | 二组29#电池内阻
326 | 二组30#电池内阻
327 | DUMMY
328 | DUMMY
329 | DUMMY
330 | DUMMY
331 | DUMMY
332 | DUMMY
333 | DUMMY
334 | DUMMY
335 | DUMMY
336 | DUMMY

## 4043
序号 | 内容 |  | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 接触器KM1 |  | 6404301 | 接触器
2 | 接触器KM2 |  | 6404301 | 接触器
3 | 接触器KM3 |  | 6404301 | 接触器
4 | 接触器KM4 |  | 6404301 | 接触器

## 4044
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 系统1-1路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
2 | 系统1-2路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
3 | 系统1-1路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
4 | 系统1-2路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
5 | 系统2-1路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
6 | 系统2-2路相序 | 故障 | 5 | 2 | 6404401 | 系统相序
7 | 系统2-1路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
8 | 系统2-2路输入 | 停电 | 5 | 2 | 6404402 | 系统输入
9 | 屏1辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
10 | 屏1辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
11 | 屏1输入防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
12 | 屏1输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
13 | 屏1M11切换装置状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404430 | 切换装置状态
14 | 屏1M12切换装置状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404430 | 切换装置状态
15 | 屏1稳压单元1 | 告警 | 5 | 2 | 6404405 | 稳压单元
16 | 屏1稳压单元2 | 告警 | 5 | 2 | 6404405 | 稳压单元
17 | 屏1交流转辙机相序 | 告警 | 5 | 2 | 6404414 | 辙机相序
18 | 屏1交流转辙机绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404415 | 辙机绝缘
19 | 屏1直流电转机等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
20 | 屏1应急盘绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
21 | 屏1洗车线接口绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
22 | 屏1DC24~60V备用1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
23 | 屏1DC24~60V备用2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
24 | 屏11组电池空开状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404431 | 电池空开状态
25 | 屏12组电池空开状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404431 | 电池空开状态
26 | 屏1交流转辙机-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404416 | 转辙机A相电压
27 | 屏1交流转辙机-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404417 | 转辙机A相电流
28 | 屏1交流转辙机-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404418 | 转辙机B相电压
29 | 屏1交流转辙机-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404419 | 转辙机B相电流
30 | 屏1交流转辙机-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404420 | 转辙机C相电压
31 | 屏1交流转辙机-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404421 | 转辙机C相电流
32 | 屏1AC380V备用1-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
33 | 屏1AC380V备用1-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
34 | 屏1AC380V备用1-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
35 | 屏1AC380V备用1-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
36 | 屏1AC380V备用1-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404422 | AC380VA相电压
37 | 屏1AC380V备用1-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404423 | AC380VA相电流
38 | 屏1AC380V备用2-A相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
39 | 屏1AC380V备用2-A相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
40 | 屏1AC380V备用2-B相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
41 | 屏1AC380V备用2-B相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
42 | 屏1AC380V备用2-C相电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
43 | 屏1AC380V备用2-C相电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
44 | 屏1直流电转机电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
45 | 屏1直流电转机电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
46 | 屏1DC220V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
47 | 屏1DC220V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
48 | 屏1DC220V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
49 | 屏1DC220V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
50 | 屏1应急盘电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
51 | 屏1应急盘电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
52 | 屏1洗车线接口电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
53 | 屏1洗车线接口电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
54 | 屏1DC24~60V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
55 | 屏1DC24~60V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
56 | 屏1DC24~60V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
57 | 屏1DC24~60V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
58 | 屏2辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
59 | 屏2辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
60 | 屏2输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
61 | 屏2继电器电源等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
62 | 屏2维护工作站1等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
63 | 屏2信号机1等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
64 | 屏2维护工作站2等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
65 | 屏2维护工作站3等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
66 | 屏2联锁IO机柜1A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
67 | 屏2220VAC预留5等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
68 | 屏2DCS机柜2A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
69 | 屏2DCS机柜2B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
70 | 屏2ATS分机机柜A等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
71 | 屏2ATS分机机柜B等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404406 | 机柜绝缘
72 | 屏2现地控制工作站A绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
73 | 屏2现地控制工作站B绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
74 | 屏2继电器电源电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
75 | 屏2继电器电源电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
76 | 屏2转辙机电流互感器1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
77 | 屏2转辙机电流互感器1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
78 | 屏2熔丝报警电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
79 | 屏2熔丝报警电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
80 | 屏250Hz相敏轨道工作1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
81 | 屏250Hz相敏轨道工作1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
82 | 屏250Hz相敏轨道工作2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
83 | 屏250Hz相敏轨道工作2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
84 | 屏250Hz相敏轨道工作3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
85 | 屏250Hz相敏轨道工作3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
86 | 屏2DC24V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
87 | 屏2DC24V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
88 | 屏2DC24V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
89 | 屏2DC24V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
90 | 屏2维护工作站1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
91 | 屏2维护工作站1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
92 | 屏2计轴监测分线柜2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
93 | 屏2计轴监测分线柜2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
94 | 屏2电池巡检仪电源1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
95 | 屏2电池巡检仪电源1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
96 | 屏2灯丝报警电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
97 | 屏2灯丝报警电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
98 | 屏2信号机1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
99 | 屏2信号机1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
100 | 屏2信号机2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
101 | 屏2信号机2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
102 | 屏2AC110V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
103 | 屏2AC110V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
104 | 屏2AC110V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
105 | 屏2AC110V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
106 | 屏2维护工作站2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
107 | 屏2维护工作站2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
108 | 屏2计轴监测分线柜3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
109 | 屏2计轴监测分线柜3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
110 | 屏2电池巡检仪电源2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
111 | 屏2电池巡检仪电源2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
112 | 屏2微机监测机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
113 | 屏2微机监测机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
114 | 屏2道岔表示电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
115 | 屏2道岔表示电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
116 | 屏2维护工作站3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
117 | 屏2维护工作站3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
118 | 屏2计轴监测分线柜4电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
119 | 屏2计轴监测分线柜4电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
120 | 屏2道岔缺口机柜电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
121 | 屏2道岔缺口机柜电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
122 | 屏2计轴监测分线柜1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
123 | 屏2计轴监测分线柜1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
124 | 屏2转辙机电流互感器2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
125 | 屏2转辙机电流互感器2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
126 | 屏2联锁IO机柜1A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
127 | 屏2联锁IO机柜1A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
128 | 屏2220VAC预留A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
129 | 屏2220VAC预留A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
130 | 屏2220VAC预留5电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
131 | 屏2220VAC预留5电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
132 | 屏2联锁IO机柜1B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
133 | 屏2联锁IO机柜1B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
134 | 屏2220VAC预留B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
135 | 屏2220VAC预留B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
136 | 屏2DCS机柜2A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
137 | 屏2DCS机柜2A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
138 | 屏2联锁主机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
139 | 屏2联锁主机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
140 | 屏2DCS机柜2B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
141 | 屏2DCS机柜2B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
142 | 屏2联锁主机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
143 | 屏2联锁主机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
144 | 屏2ATS分机机柜A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
145 | 屏2ATS分机机柜A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
146 | 屏2联锁IO机柜2A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
147 | 屏2联锁IO机柜2A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
148 | 屏2ATS分机机柜B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
149 | 屏2ATS分机机柜B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
150 | 屏2联锁IO机柜2B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404407 | 机柜电压
151 | 屏2联锁IO机柜2B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404408 | 机柜电流
152 | 屏2现地控制工作站A电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
153 | 屏2现地控制工作站A电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
154 | 屏2现地控制工作站B电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
155 | 屏2现地控制工作站B电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
156 | 屏3辅助电源1 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
157 | 屏3辅助电源2 | 告警 | 5 | 2 | 6404403 | 辅助电源
158 | 屏3输出防雷 | 告警 | 5 | 2 | 6404404 | 防雷
159 | 屏350Hz轨道送电1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
160 | 屏350Hz轨道局部1绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
161 | 屏350Hz轨道送电2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
162 | 屏350Hz轨道局部2绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
163 | 屏350Hz轨道送电3绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
164 | 屏350Hz轨道局部3绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
165 | 屏3220VAC预留2等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
166 | 屏3列检库信号设备1等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
167 | 屏3列检库信号设备2等绝缘 | 告警 | 5 | 2 | 6404411 | 设备绝缘
168 | 屏350Hz相敏轨道送电1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
169 | 屏350Hz相敏轨道送电1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
170 | 屏350Hz相敏轨道局部1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
171 | 屏350Hz相敏轨道局部1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
172 | 屏350Hz相敏轨道送电2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
173 | 屏350Hz相敏轨道送电2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
174 | 屏350Hz相敏轨道局部2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
175 | 屏350Hz相敏轨道局部2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
176 | 屏350Hz相敏轨道送电3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
177 | 屏350Hz相敏轨道送电3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
178 | 屏350Hz相敏轨道局部3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
179 | 屏350Hz相敏轨道局部3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
180 | 屏3220VAC预留2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
181 | 屏3220VAC预留2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
182 | 屏3220VAC预留3电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
183 | 屏3220VAC预留3电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
184 | 屏3贯通线电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
185 | 屏3贯通线电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
186 | 屏3联锁维护机电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
187 | 屏3联锁维护机电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
188 | 屏3列检库信号设备1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
189 | 屏3列检库信号设备1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
190 | 屏3AC220V备用1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
191 | 屏3AC220V备用1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
192 | 屏3220VAC预留1电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
193 | 屏3220VAC预留1电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
194 | 屏3列检库信号设备2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
195 | 屏3列检库信号设备2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
196 | 屏3AC220V备用2电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404409 | 220VAC电压
197 | 屏3AC220V备用2电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404410 | 220VAC电流
198 | UPS1通信状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404499 | UPS通信状态
199 | UPS1供电方式 | 告警 | 5 | 2 | 6404463 | UPS电池供电
200 | UPS1均充浮充 | 告警 | 5 | 2 | 6404466 | UPS电池过充
201 | DUMMY
202 | UPS1输入开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
203 | UPS1旁路开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
204 | UPS1输出开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
205 | UPS1主路电压超限 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
206 | UPS1旁路状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404434 | 旁路状态
207 | UPS1主路缺相 | 告警 | 5 | 2 | 6404435 | 主路缺相
208 | UPS1本机过载 | 告警 | 5 | 2 | 6404436 | 本机过载
209 | UPS1逆变器输出过压 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
210 | UPS1电池过温 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
211 | UPS1输出保险状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
212 | UPS2通信状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404499 | UPS通信状态
213 | UPS1供电方式 | 告警 | 5 | 2 | 6404463 | UPS电池供电
214 | UPS1均充浮充 | 告警 | 5 | 2 | 6404466 | UPS电池过充
215 | DUMMY
216 | UPS2输入开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
217 | UPS2旁路开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404432 | UPS开关状态
218 | UPS2输出开关状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
219 | UPS2主路电压超限 | 告警 | 5 | 2 | 6404412 | 设备电压
220 | UPS2旁路状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404434 | 旁路状态
221 | UPS2主路缺相 | 告警 | 5 | 2 | 6404435 | 主路缺相
222 | UPS2本机过载 | 告警 | 5 | 2 | 6404436 | 本机过载
223 | UPS2逆变器输出过压 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
224 | UPS2电池过温 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
225 | UPS2输出保险状态 | 告警 | 5 | 2 | 6404469 | UPS输出
226 | 1号巡检仪通信 | 告警 | 5 | 2 | 6404433 | 巡检仪通信
227 | 2号巡检仪通信 | 告警 | 5 | 2 | 6404433 | 巡检仪通信
228 | 1组电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
229 | 1组电池电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
230 | 2组电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
231 | 2组电池电流 | 告警 | 5 | 2 | 6404413 | 设备电流
232 | 1号1#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
233 | 1号2#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
234 | 1号3#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
235 | 1号4#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
236 | 1号5#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
237 | 1号6#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
238 | 1号7#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
239 | 1号8#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
240 | 1号9#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
241 | 1号10#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
242 | 1号11#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
243 | 1号12#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
244 | 1号13#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
245 | 1号14#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
246 | 1号15#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
247 | 1号16#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
248 | 1号17#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
249 | 1号18#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
250 | 1号19#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
251 | 1号20#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
252 | 1号21#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
253 | 1号22#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
254 | 1号23#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
255 | 1号24#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
256 | 1号25#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
257 | 1号26#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
258 | 1号27#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
259 | 1号28#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
260 | 1号29#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
261 | 1号30#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
262 | DUMMY
263 | DUMMY
264 | DUMMY
265 | DUMMY
266 | DUMMY
267 | DUMMY
268 | DUMMY
269 | DUMMY
270 | DUMMY
271 | DUMMY
272 | 1号1#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
273 | 1号2#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
274 | 1号3#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
275 | 1号4#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
276 | 1号5#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
277 | 1号6#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
278 | 1号7#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
279 | 1号8#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
280 | 1号9#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
281 | 1号10#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
282 | 1号11#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
283 | 1号12#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
284 | 1号13#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
285 | 1号14#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
286 | 1号15#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
287 | 1号16#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
288 | 1号17#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
289 | 1号18#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
290 | 1号19#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
291 | 1号20#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
292 | 1号21#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
293 | 1号22#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
294 | 1号23#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
295 | 1号24#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
296 | 1号25#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
297 | 1号26#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
298 | 1号27#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
299 | 1号28#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
300 | 1号29#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
301 | 1号30#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
302 | DUMMY
303 | DUMMY
304 | DUMMY
305 | DUMMY
306 | DUMMY
307 | DUMMY
308 | DUMMY
309 | DUMMY
310 | DUMMY
311 | DUMMY
312 | 1号1#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
313 | 1号2#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
314 | 1号3#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
315 | 1号4#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
316 | 1号5#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
317 | 1号6#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
318 | 1号7#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
319 | 1号8#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
320 | 1号9#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
321 | 1号10#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
322 | 1号11#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
323 | 1号12#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
324 | 1号13#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
325 | 1号14#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
326 | 1号15#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
327 | 1号16#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
328 | 1号17#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
329 | 1号18#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
330 | 1号19#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
331 | 1号20#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
332 | 1号21#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
333 | 1号22#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
334 | 1号23#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
335 | 1号24#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
336 | 1号25#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
337 | 1号26#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
338 | 1号27#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
339 | 1号28#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
340 | 1号29#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
341 | 1号30#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
342 | DUMMY
343 | DUMMY
344 | DUMMY
345 | DUMMY
346 | DUMMY
347 | DUMMY
348 | DUMMY
349 | DUMMY
350 | DUMMY
351 | DUMMY
352 | 2号1#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
353 | 2号2#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
354 | 2号3#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
355 | 2号4#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
356 | 2号5#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
357 | 2号6#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
358 | 2号7#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
359 | 2号8#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
360 | 2号9#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
361 | 2号10#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
362 | 2号11#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
363 | 2号12#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
364 | 2号13#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
365 | 2号14#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
366 | 2号15#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
367 | 2号16#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
368 | 2号17#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
369 | 2号18#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
370 | 2号19#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
371 | 2号20#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
372 | 2号21#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
373 | 2号22#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
374 | 2号23#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
375 | 2号24#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
376 | 2号25#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
377 | 2号26#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
378 | 2号27#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
379 | 2号28#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
380 | 2号29#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
381 | 2号30#电池电压 | 告警 | 5 | 2 | 6404491 | 电池电压
382 | DUMMY
383 | DUMMY
384 | DUMMY
385 | DUMMY
386 | DUMMY
387 | DUMMY
388 | DUMMY
389 | DUMMY
390 | DUMMY
391 | DUMMY
392 | 2号1#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
393 | 2号2#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
394 | 2号3#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
395 | 2号4#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
396 | 2号5#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
397 | 2号6#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
398 | 2号7#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
399 | 2号8#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
400 | 2号9#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
401 | 2号10#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
402 | 2号11#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
403 | 2号12#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
404 | 2号13#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
405 | 2号14#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
406 | 2号15#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
407 | 2号16#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
408 | 2号17#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
409 | 2号18#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
410 | 2号19#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
411 | 2号20#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
412 | 2号21#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
413 | 2号22#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
414 | 2号23#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
415 | 2号24#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
416 | 2号25#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
417 | 2号26#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
418 | 2号27#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
419 | 2号28#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
420 | 2号29#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
421 | 2号30#电池温度 | 告警 | 5 | 2 | 6404492 | 电池温度
422 | DUMMY
423 | DUMMY
424 | DUMMY
425 | DUMMY
426 | DUMMY
427 | DUMMY
428 | DUMMY
429 | DUMMY
430 | DUMMY
431 | DUMMY
432 | 2号1#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
433 | 2号2#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
434 | 2号3#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
435 | 2号4#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
436 | 2号5#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
437 | 2号6#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
438 | 2号7#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
439 | 2号8#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
440 | 2号9#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
441 | 2号10#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
442 | 2号11#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
443 | 2号12#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
444 | 2号13#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
445 | 2号14#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
446 | 2号15#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
447 | 2号16#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
448 | 2号17#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
449 | 2号18#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
450 | 2号19#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
451 | 2号20#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
452 | 2号21#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
453 | 2号22#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
454 | 2号23#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
455 | 2号24#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
456 | 2号25#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
457 | 2号26#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
458 | 2号27#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
459 | 2号28#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
460 | 2号29#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
461 | 2号30#电池内阻 | 告警 | 5 | 2 | 6404493 | 电池内阻
462 | DUMMY
463 | DUMMY
464 | DUMMY
465 | DUMMY
466 | DUMMY
467 | DUMMY
468 | DUMMY
469 | DUMMY
470 | DUMMY
471 | DUMMY

## 4241
顺序 | 名称
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1交流转辙机-A相电压 | 输出电压
2 | 屏1交流转辙机-A相电流 | 输出电流
3 | 屏1交流转辙机-B相电压 | 输出电压
4 | 屏1交流转辙机-B相电流 | 输出电流
5 | 屏1交流转辙机-C相电压 | 输出电压
6 | 屏1交流转辙机-C相电流 | 输出电流
7 | 屏1AC380V备用1-A相电压 | 输出电压
8 | 屏1AC380V备用1-A相电流 | 输出电流
9 | 屏1AC380V备用1-B相电压 | 输出电压
10 | 屏1AC380V备用1-B相电流 | 输出电流
11 | 屏1AC380V备用1-C相电压 | 输出电压
12 | 屏1AC380V备用1-C相电流 | 输出电流
13 | 屏1AC380V备用2-A相电压 | 输出电压
14 | 屏1AC380V备用2-A相电流 | 输出电流
15 | 屏1AC380V备用2-B相电压 | 输出电压
16 | 屏1AC380V备用2-B相电流 | 输出电流
17 | 屏1AC380V备用2-C相电压 | 输出电压
18 | 屏1AC380V备用2-C相电流 | 输出电流
19 | 屏1直流电转机电压 | 输出电压
20 | 屏1直流电转机电流 | 输出电流
21 | 屏1DC220V备用1电压 | 输出电压
22 | 屏1DC220V备用1电流 | 输出电流
23 | 屏1DC220V备用2电压 | 输出电压
24 | 屏1DC220V备用2电流 | 输出电流
25 | 屏1应急盘电压 | 输出电压
26 | 屏1应急盘电流 | 输出电流
27 | 屏1洗车线接口电压 | 输出电压
28 | 屏1洗车线接口电流 | 输出电流
29 | 屏1DC24~60V备用1电压 | 输出电压
30 | 屏1DC24~60V备用1电流 | 输出电流
31 | 屏1DC24~60V备用2电压 | 输出电压
32 | 屏1DC24~60V备用2电流 | 输出电流
33 | 屏2继电器电源电压 | 输出电压
34 | 屏2继电器电源电流 | 输出电流
35 | 屏2转辙机电流互感器1电压 | 输出电压
36 | 屏2转辙机电流互感器1电流 | 输出电流
37 | 屏2熔丝报警电压 | 输出电压
38 | 屏2熔丝报警电流 | 输出电流
39 | 屏250Hz相敏轨道工作1电压 | 输出电压
40 | 屏250Hz相敏轨道工作1电流 | 输出电流
41 | 屏250Hz相敏轨道工作2电压 | 输出电压
42 | 屏250Hz相敏轨道工作2电流 | 输出电流
43 | 屏250Hz相敏轨道工作3电压 | 输出电压
44 | 屏250Hz相敏轨道工作3电流 | 输出电流
45 | 屏2DC24V备用1电压 | 输出电压
46 | 屏2DC24V备用1电流 | 输出电流
47 | 屏2DC24V备用2电压 | 输出电压
48 | 屏2DC24V备用2电流 | 输出电流
49 | 屏2维护工作站1电压 | 输出电压
50 | 屏2维护工作站1电流 | 输出电流
51 | 屏2计轴监测分线柜2电压 | 输出电压
52 | 屏2计轴监测分线柜2电流 | 输出电流
53 | 屏2电池巡检仪电源1电压 | 输出电压
54 | 屏2电池巡检仪电源1电流 | 输出电流
55 | 屏2灯丝报警电压 | 输出电压
56 | 屏2灯丝报警电流 | 输出电流
57 | 屏2信号机1电压 | 输出电压
58 | 屏2信号机1电流 | 输出电流
59 | 屏2信号机2电压 | 输出电压
60 | 屏2信号机2电流 | 输出电流
61 | 屏2AC110V备用1电压 | 输出电压
62 | 屏2AC110V备用1电流 | 输出电流
63 | 屏2AC110V备用2电压 | 输出电压
64 | 屏2AC110V备用2电流 | 输出电流
65 | 屏2维护工作站2电压 | 输出电压
66 | 屏2维护工作站2电流 | 输出电流
67 | 屏2计轴监测分线柜3电压 | 输出电压
68 | 屏2计轴监测分线柜3电流 | 输出电流
69 | 屏2电池巡检仪电源2电压 | 输出电压
70 | 屏2电池巡检仪电源2电流 | 输出电流
71 | 屏2微机监测机柜电压 | 输出电压
72 | 屏2微机监测机柜电流 | 输出电流
73 | 屏2道岔表示电压 | 输出电压
74 | 屏2道岔表示电流 | 输出电流
75 | 屏2维护工作站3电压 | 输出电压
76 | 屏2维护工作站3电流 | 输出电流
77 | 屏2计轴监测分线柜4电压 | 输出电压
78 | 屏2计轴监测分线柜4电流 | 输出电流
79 | 屏2道岔缺口机柜电压 | 输出电压
80 | 屏2道岔缺口机柜电流 | 输出电流
81 | 屏2计轴监测分线柜1电压 | 输出电压
82 | 屏2计轴监测分线柜1电流 | 输出电流
83 | 屏2转辙机电流互感器2电压 | 输出电压
84 | 屏2转辙机电流互感器2电流 | 输出电流
85 | 屏2联锁IO机柜1A电压 | 输出电压
86 | 屏2联锁IO机柜1A电流 | 输出电流
87 | 屏2220VAC预留A电压 | 输出电压
88 | 屏2220VAC预留A电流 | 输出电流
89 | 屏2220VAC预留5电压 | 输出电压
90 | 屏2220VAC预留5电流 | 输出电流
91 | 屏2联锁IO机柜1B电压 | 输出电压
92 | 屏2联锁IO机柜1B电流 | 输出电流
93 | 屏2220VAC预留B电压 | 输出电压
94 | 屏2220VAC预留B电流 | 输出电流
95 | 屏2DCS机柜2A电压 | 输出电压
96 | 屏2DCS机柜2A电流 | 输出电流
97 | 屏2联锁主机柜A电压 | 输出电压
98 | 屏2联锁主机柜A电流 | 输出电流
99 | 屏2DCS机柜2B电压 | 输出电压
100 | 屏2DCS机柜2B电流 | 输出电流
101 | 屏2联锁主机柜B电压 | 输出电压
102 | 屏2联锁主机柜B电流 | 输出电流
103 | 屏2ATS分机机柜A电压 | 输出电压
104 | 屏2ATS分机机柜A电流 | 输出电流
105 | 屏2联锁IO机柜2A电压 | 输出电压
106 | 屏2联锁IO机柜2A电流 | 输出电流
107 | 屏2ATS分机机柜B电压 | 输出电压
108 | 屏2ATS分机机柜B电流 | 输出电流
109 | 屏2联锁IO机柜2B电压 | 输出电压
110 | 屏2联锁IO机柜2B电流 | 输出电流
111 | 屏2现地控制工作站A电压 | 输出电压
112 | 屏2现地控制工作站A电流 | 输出电流
113 | 屏2现地控制工作站B电压 | 输出电压
114 | 屏2现地控制工作站B电流 | 输出电流
115 | 屏350Hz相敏轨道送电1电压 | 输出电压
116 | 屏350Hz相敏轨道送电1电流 | 输出电流
117 | 屏350Hz相敏轨道局部1电压 | 输出电压
118 | 屏350Hz相敏轨道局部1电流 | 输出电流
119 | 屏350Hz相敏轨道送电2电压 | 输出电压
120 | 屏350Hz相敏轨道送电2电流 | 输出电流
121 | 屏350Hz相敏轨道局部2电压 | 输出电压
122 | 屏350Hz相敏轨道局部2电流 | 输出电流
123 | 屏350Hz相敏轨道送电3电压 | 输出电压
124 | 屏350Hz相敏轨道送电3电流 | 输出电流
125 | 屏350Hz相敏轨道局部3电压 | 输出电压
126 | 屏350Hz相敏轨道局部3电流 | 输出电流
127 | 屏3220VAC预留2电压 | 输出电压
128 | 屏3220VAC预留2电流 | 输出电流
129 | 屏3220VAC预留3电压 | 输出电压
130 | 屏3220VAC预留3电流 | 输出电流
131 | 屏3贯通线电压 | 输出电压
132 | 屏3贯通线电流 | 输出电流
133 | 屏3联锁维护机电压 | 输出电压
134 | 屏3联锁维护机电流 | 输出电流
135 | 屏3列检库信号设备1电压 | 输出电压
136 | 屏3列检库信号设备1电流 | 输出电流
137 | 屏3AC220V备用1电压 | 输出电压
138 | 屏3AC220V备用1电流 | 输出电流
139 | 屏3220VAC预留1电压 | 输出电压
140 | 屏3220VAC预留1电流 | 输出电流
141 | 屏3列检库信号设备2电压 | 输出电压
142 | 屏3列检库信号设备2电流 | 输出电流
143 | 屏3AC220V备用2电压 | 输出电压
144 | 屏3AC220V备用2电流 | 输出电流

## 4143
顺序 | 名称 |  | 告警值 | 级别 | 设备类型编号 | 设备类型
- |  | -
- |  | -
1 | 屏1M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
2 | 屏1M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
3 | 屏1M15模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
4 | 屏1M16模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
5 | 屏1M17模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
6 | 屏1M18模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
7 | 屏2M11模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
8 | 屏2M12模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
9 | 屏2M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
10 | 屏2M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
11 | 屏2M15模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
12 | 屏2M16模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
13 | 屏2M17模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
14 | 屏2M18模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
15 | 屏3M11模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
16 | 屏3M12模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
17 | 屏3M13模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
18 | 屏3M14模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
19 | 屏3M15模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
20 | 屏3M16模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
21 | 屏3M17模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
22 | 屏3M18模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
23 | 屏3M21模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
24 | 屏3M22模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
25 | 屏3M23模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障
26 | 屏3M24模块状态 | 故障/通信中断 | 1-E2 | 2 | 6414301 | 电源模块故障